## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontás, építőanyagok újrahaszno
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 02-030-8.1 | bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 5 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 320 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-6.1.2 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, tégla falaztban Ø: 80 mm | 64 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 300 | m |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 64 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | "Meglevő hálózat feszültségmentesítése, elbontása a nem érintett épületrészek működéséhez szükséges átkötések elkészítése " | 1 | klts |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 390 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 | 35 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-24.1.2-0130472 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm felett KOPOS EKE szerelvényezhető csatorna, fedéllel, 100x60mm, osztható, fehér, Cikkszám: EKE 100x60 HD/LD | 6 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-24.1.2-0130475 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm felett KOPOS EKE csatorna, fedéllel, 60x60mm, osztható, fehér, Cikkszám: EKE 60x60 HD | 10 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-25.2-0531140 | Vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna szerelvények, szélesség: 41-70 mm KOPOS 8556 külső sarok idom EKE 60x60 csatornához | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-25.3-0531170 | Vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna szerelvények, szélesség: 71-100 mm KOPOS 8556 külső sarok idom EKE 100x60 csatornához, Cikkszám: 8556 HB | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-61.2.3-0530573 | Meglévő gyengeáramú vezetékek falba süllyesztése | 25 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 450 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 380 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-002-1.2-0210004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-U 450/750V 1x4 mm2, mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 80 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-1.2-0213004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-K 450/750V 1x4 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) (zöld-sárga) | 30 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-1.3-0210010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 H07V-U 450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) (zöld-sárga) | 120 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-2.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 40 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-41.1.1-0224431 | Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 75 ohm PannonCom-Kábel RG59 B/U MIL-C-17 RG59 koaxkábel 100 m-es tekercs, Csz: RG59MILC17 | 120 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-42.1.2-0111902 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) Meglevő beforgatása új végpontokhoz | 140 | m |  |  | 0 | 0
17 | 71-005-1.1.1.1-0230108 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú nyomó kerettel, fehér (Kat.szám:773811) | 4 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-1.1.1.1-0230118 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel bézs (Kat.szám:773801) | 4 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-1.1.1.1-0230118 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-005-1.1.1.4-0545314 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Cariva csillárkapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:773805) | 17 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, dupla csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kettős kerettel, fehér | 6 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773820) | 17 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-005-1.11.1.1.1-0230110 | "Kapcsolótábla nővérállomáson -közlekedők -kültér -általános feszmentesítés moduláris elosztóban 12M " (K tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-005-1.31.2-0533641 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB LEGRAND Cariva 2xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus | 4 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-005-1.41.1-0230111 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat elhelyezése bármely hálózathoz (csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat végzáró kerettel, fehér (Kat.szám:773833) | 14 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-009-1.1.1-0122610 | Háromfázisú elosztó szerelése falon kívül vagy süllyesztve, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel, tartók elhelyezésével Főelosztóban leágazások készítése új elosztókhoz | 1 | klts |  |  | 0 | 0
27 | 71-009-5.1-0123713 | Elosztószekrény elhelyezése, GE 2 terv szerint bekötéssel beüzemeléssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-010-1.1.1.1.1-0140231 | ALFA LED 9W (raktárak,) | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-010-1.1.1.1.2-0140235 | ALFA LED 21W(folyosó) | 11 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-010-1.1.1.1.2-0140236 | ViaLED 1,5W akkuval inverterrel | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-010-2.1.1.2.3-0151370 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, LED elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás SIMOTRADE Viktoria LED 114 dugaljjal, kapcsolóval | 7 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-010-2.1.1.2.5-0151358 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), tükrös műanyag- vagy üveglappal lezárt SIMOTRADE Ágylámpasáv ST MED 900mm 18+36W 2db dugalj 1db tel,EPH csatlakozóval | 13 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-010-2.1.1.2.5-0151359 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, ALFA LED 21 (előtér) | 4 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-010-2.1.2.2.3-0151290 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás SIMOTRADE PANEL 40, IP20, | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-010-2.1.2.2.3-0151291 | Indirekt mennyezeti fénycsöves lpt ATP IN 255 (betegszoba) | 13 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-010-2.3.1-0157145 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, Gamma LED 20 (zuhanyzók) | 5 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-010-2.3.1-0157145 | Süllyesztett LED lpt elhelyezése 3W kék (örzőfény) | 7 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-010-12.11.1.1.1-0115456 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED SIMOTRDE EVO tartalékvilágítási lámpatest | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával ( Szellőzőventillátorok bekötése főanyagot a gépész adja) | 7 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-013-7.3-0522804 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 1" | 6 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 8 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klts |  |  | 0 | 0
44 | 71-013-9-0000002 | Megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | klts |  |  | 0 | 0
45 | 71-013-9-0000003 | Első felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése | 1 | klts |  |  | 0 | 0
46 | 71-013-11.4.3-0122597 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség-levezető elhelyezése, dugalj ajá szerelve III fokozat OBO | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-021-3.1.1-0112509 | Készülék elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre tesztkészülék digitális tesztkészülék Alközponti rendszerkészülék Nővérhívó 1dbközponttal 13db ágylámpa sávba épített hívógombbal, 6db fali hivógombbal, 7db szobai nyugtázó és 7db szobai jelzőlámpával kompletten vezetékezve, beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0