## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉS
Belgyógyászat Alagsorának
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK
Árazatlan Költségvetése
| Anyag: | Dij:
Fűtés szerelés
Szellőzés szerelés
Víz-Csatorna szerelés
Összesen:

## Fűtés szerelés
Fűtés szerelés |  |  | Belgyógyászat | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Fűtőtest leszerelése,
tagos radiátor
öntöttvasból
Majd ismételt visszaszerelése
82-000-611 | 1 | klt | 10 tagig
Fűtési rendszer leürítése
a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után
a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése,
81-000-176-009-00-02400 | 1 | db
Leszerelt radiátorok lefestése
K-Tétel | 1 | klt
Nettó Összesen:

## Szellőzés szerelés
Szellőzés szerelés |  |  | Belgyógyászat | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
33-630-002-025-40-10101 | 23 | db | 38 cm vastagságig
Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL gyártmányú, SPIKO típusú, borda nélkül
lemezvastagság: 0,50 mm
83-111-001-010-01-11002 | 33 | m | NA 100
Mini axiál ventilátor,
falnyílásba építhető kivitelben, felszerelve,
HELIOS gyártmányú, HR típusú, golyóscsapágyazással
83-521-211-004-39-11212 | 14 | db | HR- 90 KEZ jelű
Túlnyomáskibocsátó zsalu,
felszerelve,
HELIOS gyártmányú, VK típusú
83-252-221-016-39-91221 | 9 | db | VK- 10 jelű
Gipszkarton burkolat elkészítése, a szellőző vezetékek eltakarása céljából
K-tétel | 30 | m2
Nettó Összesen:

## Víz-Csatorna szerelés
Víz-Csatorna szerelés |  |  | Belgyógyászat | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után.
81-000-101-001 | 1 | db
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
81-000-201 | 200 | m | 2"-ig, vagy DN 50- ig
PVC csővezeték bontása.
81-000-242 | 100 | m | DN 32-100
Rákötés meglévő víz vezetékekre
K-Tétel | 12 | db
Rákötés meglévő szennyvíz vezetékekre
K-Tétel | 3 | db
Beton padló feltörése, helyreállítási munkák nélkül
33-630-032-011-25-52020 | 146 | m
Horonyvésés helyreállítással
téglafalban
33-630-021-500-25-52010 | 80 | m | 25 cm2 keresztmetszetig
Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése.
82-000-211 | 20 | db
WC csésze leszerelése.
82-000-213 | 9 | db
Fürdőkád és zuhanyzó leszerelése.
82-000-218 | 9 | db
Padlóösszefolyó leszerelése.
82-000-201 | 10 | db
Vizelde leszerelése
82-000-214 | 1 | db
Mosogató leszerelése
82-000-201 | 1 | db
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
21-315-003 | 15 | m3 | IV. osztályú talajban
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett
21-319-001 | 7 | m3 | 50 cm vastagságig
a vezetéket környező
21-319-002 | 8 | m3 | 50 cm-en túli szelvényrészben
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
nagy felületen
21-810-001 | 5 | m3 | 85% tömörségi fokra
Munkaárok földkiemelése épületen belül
21-315-003 | 40 | m3
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül,
21-319-001 | 20 | m3 | 50 cm vastagságig
a vezetéket környező
21-319-002 | 20 | m3 | 50 cm-en túli szelvényrészben
Univerzális műanyag csővezetékek,
célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan
kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,
csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
REHAU RAUTITAN flex típusú,
tekercsben
81-515-002-116-44-42014 | 170 | m | átm. 16 x 2,2 mm 130370-100
81-515-003-120-44-42014 | 158 | m | átm. 20 x 2,8 mm 130380-100
szálban
81-515-004-025-44-42014 | 12 | m | átm. 25 x 3,5 mm 130390-006
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
NMC-CLIMAFLEX STABIL típusú csőhéj
anyaga: polietilén
névleges vastagság 4 mm
48-830-011-018-65-85750 | 170 | m | 18 mm átm. csővezetékre
48-830-011-022-65-85750 | 158 | m | 22 mm átm. csővezetékre
48-830-011-022-65-85750 | 12 | m | 28 mm átm. csővezetékre
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
ajakos gumigyűrű tömítéssel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: polipropilén
WAVIN ED Tech PP típusú,
81-231-104-032-21-92015 | 102 | m | átm. 50 mm DPCSN105
81-231-106-050-21-92015 | 86 | m | átm. 110 mm DPCSN110
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
81-241-110-110-01-92011 | 43 | m | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S
81-241-110-125-01-92011 | 11 | m | átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S
81-241-112-160-01-92011 | 15 | m | átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S
81-241-113-200-01-92011 | 24 | m | átm.200 x 4,9 mm KGEM200/1M-S
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
82-121-204-004-24-15301 | 2 | db | 1"-os 113-0034-00
82-121-205-005-24-15301 | 22 | db | 1 1/4"-os 113-0051-00
Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből,
rögzítő és bekötőelemekkel, lánctartóval, gyöngylánccal,
műanyag dugóval, bűzelzáróval bútorba szerelve,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
ELEKTHERMAX típusú
82-201-112-013-51-50121 | 2 | db | HM - 861 egymedencés,csepptálcás
Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,
egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,
LAMPART típusú
2 db Mofém 210 St kifolyószeleppel
82-202-111-001-01-10511 | 3 | db
Szaniter kerámia vizelde berendezés,
felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,
1 db vizelde öblítőszeleppel,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM vízelde bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel
82-214-911-111-01-11401 | 1 | db | 30 cm, fehér 4331 00 01 sz.
Épített zuhanyzó kialakítása, az alábbi tartozékokkal
2 db 1/2" falikorong;
1 db MOFÉM Junior zuhanycsaptelep;
1 db MOFÉM zuhanyszett;
1 db HL510 NPR padlóösszefolyóval;
K-Tétel | 7 | db | kompletten felszerelve
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db króm leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
82-211-911-112-01-11101 | 9 | db | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.
Szaniter kerámia kézmosó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros orvosi csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db króm leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
82-211-911-112-01-11101 | 9 | db | 40x25,0 cm fehér 4123 01 01 sz.
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db króm leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
TH601 fix fali kapaszkodóval
82-211-911-112-01-11101 | 7 | db | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db 1/2" falikoronggal,
1 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal
mélyöblítésű kivitelben
82-213-912-111-01-11312 | 14 | db | alsó kifolyású,fehér 4033 00 01 sz.
Zuhanytálca akrylból, állítható lábakkal,
1 db Ravak zuhanytálca;
1 db Ravak lefolyó;
1 db Mofém Junior zuhany csaptelep;
1 db Mofém zuhanyszett;
1 db Ravak biztonsági üveg kabin;
szerelőkészlettel kompletten;
fehér színű kivitelben
82-217-111-001-02-17111 | 1 | db | 80x80 cm íves
Zuhanytálca akrylból, állítható lábakkal,
1 db Ravak zuhanytálca;
1 db Ravak lefolyó;
1 db Mofém Junior zuhany csaptelep;
1 db Mofém zuhanyszett;
1 db Ravak biztonsági üveg kabin;
szerelőkészlettel kompletten;
fehér színű kivitelben
82-217-111-001-02-17111 | 2 | db | 80x80 cm szögletes
Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,
padlón álló kivitelben, felszerelve,
vízöblítés nélkül
alsó kifolyású
82-213-112-201-55-53211 | 4 | db | TH 420 I jelű
WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve, (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében)
82-213-000-001-55-53263 | 4 | db | TH 430 jelű
Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére,
rögzítőelemmel, de csaptelep, szifon és leeresztőszelep nélkül,
felszerelve.
82-241-111-101-55-51211 | 4 | db | TH 410-E jelű, döntőberendezéssel
Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére,
hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval,
felszerelve
álló kivitelben
82-251-111-001-55-11115 | 4 | db | LK5125CR jelű
Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
82-219-202-001-55-59201 | 4 | db | 350-1 jelű
Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
600 mm-es, felszerelve
szinterezett acélból, fehér színű
82-241-202-101-55-59927 | 5 | db | TH 601 jelű, jobbos
82-241-202-102-55-59927 | 5 | db | TH 602 jelű, balos
Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak
részére, felszerelve,
színterezett acélból, fehér színű
82-241-202-103-55-59931 | 4 | db | TH 840 jelű, 840 mm, papirtartóval
Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
830 mm-es, felszerelve
szinterezett acélból, fehér színű
82-241-202-201-55-59927 | 4 | db | TH 831 jelű, jobbos
Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
szinterezett acélból
zuhanyzókba
82-241-202-201-55-59921 | 10 | db | THM- 30 jelű, 300 mm
Felhajtható zuhanyszék mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
falra szerelhető
82-241-202-301-55-59911 | 3 | db | THSRD jelű, rozsdamentes acélból
THMADSZ Hajlított kapaszkodó jobbos, szinterezett acél, 650 x 650 mm,
fehér, mozgássérült zuhanyzókba
82-241-202-101-55-59926 | 3 | db
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
2 ágú fogas, kerek kivitelben
82-219-101-002-01-11912 | 13 | db | fehér 46450001
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
sarokpolc, ívelt
82-219-101-002-01-11903 | 13 | db | 22,5 cm fehér 46370001
Tükör tükörgombbal
82-219-101-002-01-11912 | 16 | db | 40x60
Piperetárgy,
műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,
kéztörlőpapír adagoló, hajtogatott kéztörlőpapírhoz,
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58721 | 29 | db | ... ... ... ... ... ...
kézmosófolyadék adagoló
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58811 | 29 | db | 1 literes
toalettpapír adagoló, hajtogatott toalettpapírhoz,
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58731 | 18 | db
Ágytálmosó elhelyezése, az ágytálmosó ára nélkül
K-Tétel | 1 | db
A hideg meleg és cirkulációs vezeték rákötése a meglévő vezetékekre és a
földszinti szintre való felvezetése, a szükséges elzárókkal és szigeteléssel
kompletten!
K-Tétel | 6 | klt
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
82-999-111-001 | 24 | óra
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
82-999-111-002 | 24 | óra
vezetékrendszer fertőtlenítése
82-999-111-004 | 24 | óra
ÁNTSZ Vízminta
82-999-111-004 | 1 | klt
Nettó Összesen: