## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉS
Elme Épület III. Emelet
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK
Árazatlan Költségvetése
| Anyag: | Dij:
Szellőzés szerelés
Víz-Csatorna szerelés
Összesen:

## Szellőzés szerelés
Szellőzés szerelés |  |  | Kórház Elme | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
33-630-002-025-40-10101 | 9 | db | 38 cm vastagságig
Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL gyártmányú, SPIKO típusú, borda nélkül
lemezvastagság: 0,50 mm
83-111-001-008-01-11002 | 15 | m | NA 100
Mini axiál ventilátor,
falnyílásba építhető kivitelben, felszerelve,
HELIOS gyártmányú, HR típusú, golyóscsapágyazással
83-521-211-004-39-11212 | 7 | db | HR- 90 KEZ jelű
Túlnyomáskibocsátó zsalu,
felszerelve,
HELIOS gyártmányú, VK típusú
83-252-221-016-39-91221 | 5 | db | VK- 10 jelű
Gipszkarton burkolat elkészítése, a szellőző vezetékek eltakarása céljából
K-tétel | 20 | m2
Nettó Összesen:

## Víz-Csatorna szerelés
Víz-Csatorna szerelés |  |  | Kórház Elme | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után.
81-000-101-001 | 4 | db
Horonyvésés helyreállítással
téglafalban
33-630-021-500-25-52010 | 70 | m | 25 cm2 keresztmetszetig
Beton padló feltörése, helyreállítási munkák nélkül
33-630-032-011-25-52020 | 9 | m2
Rákötés meglévő szennyvíz vezetékre
K-tétel | 10 | db
Rákötés meglévő vízvezetékre
K-tétel | 6 | db
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
81-000-201 | 50 | m | 2"-ig, vagy DN 50- ig
PVC csővezeték bontása.
81-000-242 | 30 | m | DN 32-100
Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése.
82-000-211 | 23 | db
WC csésze leszerelése.
82-000-213 | 8 | db
Vizelde leszerelése.
82-000-214 | 1 | db
Fürdőkád és zuhanyzó leszerelése.
82-000-218 | 6 | db
Ágytálmosó leszerelése
K-tétel | 2 | db
Padlóösszefolyó leszerelése.
82-000-201 | 4 | db
A II. emeletről az ejtővezeték kiépítése a földszinti meglévő PVC ejtővezetékekig,
a szükséges idomokkal és tartószerekezettel, valamint a szükséges bontási
és helyreállítási munkálatokkal kompletten
K-tétel | 1 | klt
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
NMC-CLIMAFLEX típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén,
névleges vastagság 4 mm
K-tétel | 150 | m | 18 mm átm. csővezetékre
K-tétel | 62 | m | 22 mm átm. csővezetékre
K-tétel | 34 | m | 28 mm átm. csővezetékre
Univerzális műanyag csővezetékek,
célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan
kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,
csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
REHAU RAUTITAN flex típusú,
tekercsben
81-515-002-116-44-42014 | 150 | m | átm. 16 x 2,2 mm 130370-100
81-515-003-120-44-42014 | 62 | m | átm. 20 x 2,8 mm 130380-100
81-515-004-125-44-42014 | 34 | m | átm. 25 x 3,5 mm 130390-025
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
ajakos gumigyűrű tömítéssel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: polipropilén
WAVIN ED Tech PP típusú,
81-231-104-032-21-92015 | 10 | m | átm. 32 mm DPCSN103
81-231-106-050-21-92015 | 58 | m | átm. 50 mm DPCSN105
81-231-110-110-21-92015 | 48 | m | átm. 110 mm DPCSNC111
Hosszvarratos horganyzott acélcső nyomóvezeték,
menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ 120-2:1982 FE 235B,
szabadon szerelve,
tartószerkezetekkel,
horganyzott idomokkal
81-111-102-002-02-11502 | 4 | m | 1/2"
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari felhasználásra,
piros fogantyúval,
kétoldalon belső menettel
82-121-202-002-31-37111 | 2 | db | 1/2"
82-121-204-004-31-37111 | 8 | db | 3/4˝
Szaniter kerámia vizelde berendezés,
felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,
1 db vizelde öblítőszeleppel,
1 db 1/2" falikoronggal,
1 db műanyag bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
82-214-911-111-01-11401 | 2 | db | 30 cm, fehér 4332 00 01 sz.
Falikút rozsdamentes,
két csaplyukkal, felszerelve,
2 db Mofém 210 ST kifolyószeleppel;
1 db WB440c falikút szifonnal
82-202-111-001-01-10511 | 2 | db | vödörtartó ráccsal
Minikonyha mosogató tálca, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db műanyag leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
1 medencés csepptálcás mosogatótálca alsó butorral kompletten
82-211-911-112-01-11101 | 1 | db
Zuhanyzó kialakítása, az alábbi tartozékokkal
2 db 1/2" falikorong;
1 db MOFÉM Junior zuhanycsaptelep;
1 db MOFÉM zuhanyszett;
1 db lemez zuhanytálcával;
kompletten felszerelve
K-Tétel | 8 | db
Zuhanyzó kialakítása, az alábbi tartozékokkal
2 db 1/2" falikorong;
1 db MOFÉM Junior zuhanycsaptelep;
1 db MOFÉM zuhanyszett;
1 db íves, akryl zuhanytálcával;
kompletten felszerelve
K-Tétel | 2 | db
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db króm leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
82-211-911-112-01-11101 | 27 | db | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.
Épített zuhanyzó kialakítása, az alábbi tartozékokkal
2 db 1/2" falikorong;
1 db MOFÉM Junior zuhanycsaptelep;
1 db MOFÉM zuhanyszett;
1 db HL510 NPR padlóösszefolyóval;
kompletten felszerelve
K-Tétel | 1 | db
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db 1/2" falikoronggal,
1 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal
mélyöblítésű kivitelben
82-213-912-111-01-11312 | 10 | db | alsó vagy hátsó kifolyású,fehér
Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus"
vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél
ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel
K-Tétel | 2 | db | HL510 Npr
Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19.C tömlőcsatlakozóval,
beépítőházzal, egybeépített nyomócső-csonkkal, 1/2" légbeszívóval ellátott
sarokszeleppel, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel
K-Tétel | 1 | db | HL406
Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,
padlón álló kivitelben, felszerelve,
vízöblítés nélkül
82-213-112-201-55-53211 | 1 | db | TH 420 jelű
WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve, (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében)
82-213-000-001-55-53263 | 1 | db | TH 430 jelű
Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére,
rögzítőelemmel, de csaptelep, szifon és leeresztőszelep nélkül,
felszerelve.
82-241-111-101-55-51211 | 1 | db | TH 410-E jelű, döntőberendezéssel
Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére,
hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval,
felszerelve
álló kivitelben
82-251-111-001-55-11115 | 1 | db | LK5125CR jelű
Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
82-219-202-001-55-59201 | 1 | db | 350-1 jelű
Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
600 mm-es, felszerelve
szinterezett acélból, fehér színű
82-241-202-101-55-59927 | 1 | db | TH 601 jelű, jobbos
82-241-202-102-55-59927 | 1 | db | TH 602 jelű, balos
Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak
részére, felszerelve,
színterezett acélból, fehér színű
82-241-202-103-55-59931 | 1 | db | TH 840 jelű, 840 mm, papirtartóval
Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
830 mm-es, felszerelve
szinterezett acélból, fehér színű
82-241-202-201-55-59927 | 1 | db | TH 831 jelű, jobbos
Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
szinterezett acélból
82-241-202-201-55-59921 | 10 | db | THM- 30 jelű, 300 mm
Felhajtható zuhanyszék mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
falra szerelhető
82-241-202-301-55-59911 | 1 | db | THSRD jelű, rozsdamentes acélból
THMADSZ Hajlított kapaszkodó jobbos, szinterezett acél, 600 x 300 mm,
színes
82-241-202-101-55-59926 | 1 | db
Zuhanyfüggöny
K-Tétel | 10 | db
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
2 ágú fogas, kerek kivitelben
82-219-101-002-01-11912 | 11 | db | fehér 46450001
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
sarokpolc, ívelt
82-219-101-002-01-11903 | 11 | db | 22,5 cm fehér 46370001
Tükör tükörgombbal
82-219-101-002-01-11912 | 27 | db | 40x60
Piperetárgy,
műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,
kéztörlőpapír adagoló, hajtogatott kéztörlőpapírhoz,
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58721 | 29 | db | ... ... ... ... ... ... ... ...
kézmosófolyadék adagoló
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58811 | 29 | db | 1 literes
toalettpapír adagoló, hajtogatott toalettpapírhoz,
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58731 | 11 | db
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
82-999-111-001 | 24 | óra
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
82-999-111-002 | 24 | óra
vezetékrendszer fertőtlenítése
82-999-111-004 | 24 | óra
Nettó Összesen: