## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉS
C Épület Földszint
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK
Árazatlan Költségvetése
| Anyag: | Dij:
Fűtés szerelés
Szellőzés szerelés
Víz-Csatorna szerelés
Összesen:

## Fűtés szerelés
Fűtés szerelés |  |  | "C" Épület | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Fűtőtest leszerelése,
tagos radiátor
öntöttvasból
82-000-611 | 17 | db | 10 tagig
Csőfűtőtest leszerelése.
82-000-601 | 2 | db
Fűtési rendszer leürítése
a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után
a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése,
81-000-176-009-00-02400 | 1 | db
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
81-000-201 | 30 | m | 2"-ig, vagy DN 50- ig
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
33-630-002-025-40-10101 | 10 | db | 38 cm vastagságig
Rákötés meglévő fűtési vezetékekre
K-Tétel | 8 | db
Hosszvarratos fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ 120-2:1982 FE 235B,
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
81-411-102-002-02-11501 | 33 | m | 1/2"
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton,
47-401-004-001-05-91180 | 33 | m | könnyű rozsdásodás esetén
Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
Trinát univerzális alapozóval
47-444-002-100-13-62110 | 33 | m | fehér
Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
Trinát magasfényű zománccal
47-464-002-100-13-62250 | 33 | m | fehér
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú,
kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C,
RAL színekben,
600 mm építési magassággal
82-612-121-060-19-11334 | 3 | db | 600 mm hosszúsággal, ht:1313 Watt
Konzol készlet,
mely a fűtőtestet az alsó és felső füleinél fogva a faltól
24 mm távolságra rögzíti, zajvédő betéttel, kiemelés és
elcsúszás elleni biztosítással, a szükséges műanyag
dübellel, csavarokkal, alátétekkel, felszerelve,
(a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza),
VOGEL and VONOMAT típusú,
2 db-os szett, 1600 mm radiátor hosszúságig
82-612-000-600-19-91101 | 3 | db | 600 mm építési magasság esetén
Kézi fűtőtestszelep,
felszerelve,
HEIMEIER Termotec típusú,
sarok, nikkelezett kivitelben
82-651-112-012-25-51412 | 3 | db | 1/2" 0161-02.000
Fűtőtestcsavarzat,
leürítéssel felszerelve,
HEIMEIER Regutec típusú,
sarok, nikkelezett kivitelben
82-656-102-012-25-51612 | 3 | db | 1/2" 0355-02.000
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
82-999-211-001 | 24 | óra
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
82-999-221-001 | 1 | db | - 23.260 W telj.-ig
Nettó Összesen:

## Szellőzés szerelés
Szellőzés szerelés |  |  | "C" Épület | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
33-630-002-025-40-10101 | 17 | db | 38 cm vastagságig
Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL gyártmányú, SPIKO típusú, borda nélkül
lemezvastagság: 0,50 mm
83-111-001-010-01-11002 | 24 | m | NA 100
Mini axiál ventilátor,
falnyílásba építhető kivitelben, felszerelve,
HELIOS gyártmányú, HR típusú, golyóscsapágyazással
83-521-211-004-39-11212 | 9 | db | HR- 90 KEZ jelű
Túlnyomáskibocsátó zsalu,
felszerelve,
HELIOS gyártmányú, VK típusú
83-252-221-016-39-91221 | 7 | db | VK- 10 jelű
Gipszkarton burkolat elkészítése, a szellőző vezetékek eltakarása céljából
K-tétel | 20 | m2
Nettó Összesen:

## Víz-Csatorna szerelés
Víz-Csatorna szerelés |  |  | Belgyógyászat | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után.
81-000-101-001 | 1 | db
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről.
81-000-201 | 20 | m | 2"-ig, vagy DN 50- ig
PVC csővezeték bontása.
81-000-242 | 40 | m | DN 32-100
Rákötés meglévő víz vezetékekre
K-Tétel | 9 | db
Rákötés meglévő szennyvíz vezetékekre
K-Tétel | 4 | db
Beton padló feltörése, helyreállítási munkák nélkül
33-630-032-011-25-52020 | 115 | m
Horonyvésés helyreállítással
téglafalban
33-630-021-500-25-52010 | 72 | m | 25 cm2 keresztmetszetig
Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése.
82-000-211 | 6 | db
WC csésze leszerelése.
82-000-213 | 3 | db
Fürdőkád és zuhanyzó leszerelése.
82-000-218 | 1 | db
Padlóösszefolyó leszerelése.
82-000-201 | 3 | db
Univerzális műanyag csővezetékek,
célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan
kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,
csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
REHAU RAUTITAN flex típusú,
tekercsben
81-515-002-116-44-42014 | 174 | m | átm. 16 x 2,2 mm 130370-100
81-515-003-120-44-42014 | 77 | m | átm. 20 x 2,8 mm 130380-100
81-515-004-025-44-42014 | 30 | m | átm. 25 x 3,5 mm 130390-006
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
NMC-CLIMAFLEX STABIL típusú csőhéj
anyaga: polietilén
névleges vastagság 4 mm
48-830-011-018-65-85750 | 174 | m | 18 mm átm. csővezetékre
48-830-011-022-65-85750 | 77 | m | 22 mm átm. csővezetékre
48-830-011-022-65-85750 | 30 | m | 28 mm átm. csővezetékre
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
ajakos gumigyűrű tömítéssel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: polipropilén
WAVIN ED Tech PP típusú,
81-231-104-032-21-92015 | 10 | m | átm. 32 mm DPCSN103
81-231-106-050-21-92015 | 41 | m | átm. 50 mm DPCSN105
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
81-241-110-110-01-92011 | 57 | m | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S
81-241-110-125-01-92011 | 10 | m | átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S
81-241-112-160-01-92011 | 6 | m | átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari felhasználásra,
piros fogantyúval,
kétoldalon belső menettel
82-121-202-002-31-37111 | 3 | db | 1/2"
82-121-203-003-31-37111 | 6 | db | 3/4"
Épített zuhanyzó kialakítása, az alábbi tartozékokkal
2 db 1/2" falikorong;
1 db MOFÉM Junior zuhanycsaptelep;
1 db MOFÉM zuhanyszett;
1 db HL510 NPR padlóösszefolyóval;
kompletten felszerelve
K-Tétel | 3 | db
Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből,
rögzítő és bekötőelemekkel, lánctartóval, gyöngylánccal,
műanyag dugóval, bűzelzáróval bútorba szerelve,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
ELEKTHERMAX típusú
82-201-112-013-51-50121 | 1 | db | HM - 861 egymedencés,csepptálcás
Szaniter kerámia mosód, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros orvosi csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db króm leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
82-211-911-112-01-11101 | 1 | db | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db króm leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
82-211-911-112-01-11101 | 11 | db | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM Junior egykaros csapteleppel
2 db 1/2" falikoronggal,
2 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db króm leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
TH601 fix fali kapaszkodóval
82-211-911-112-01-11101 | 3 | db | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db 1/2" falikoronggal,
1 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal
mélyöblítésű kivitelben
82-213-912-111-01-11312 | 3 | db | alsó kifolyású,fehér 4033 00 01 sz.
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db 1/2" falikoronggal,
1 db 3/8" sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal
mélyöblítésű kivitelben
TH600-as fix fali kapaszkodóval
82-213-912-111-01-11312 | 3 | db | alsó kifolyású,fehér 4033 00 01 sz.
Zuhanytálca akrylból, állítható lábakkal,
1 db Ravak zuhanytálca;
1 db Ravak lefolyó;
1 db Mofém Junior zuhany csaptelep;
1 db Mofém zuhanyszett;
1 db Ravak biztonsági üveg kabin;
szerelőkészlettel kompletten;
fehér színű kivitelben
82-217-111-001-02-17111 | 1 | db | 80x80 cm íves
Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,
padlón álló kivitelben, felszerelve,
vízöblítés nélkül
alsó kifolyású
82-213-112-201-55-53211 | 2 | db | TH 420 I jelű
WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve, (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében)
82-213-000-001-55-53263 | 2 | db | TH 430 jelű
Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére,
rögzítőelemmel, de csaptelep, szifon és leeresztőszelep nélkül,
felszerelve.
82-241-111-101-55-51211 | 2 | db | TH 410-E jelű, döntőberendezéssel
Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére,
hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval,
felszerelve
álló kivitelben
82-251-111-001-55-11115 | 2 | db | LK5125CR jelű
Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
82-219-202-001-55-59201 | 2 | db | 350-1 jelű
Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
600 mm-es, felszerelve
szinterezett acélból, fehér színű
82-241-202-101-55-59927 | 2 | db | TH 601 jelű, jobbos
82-241-202-102-55-59927 | 2 | db | TH 602 jelű, balos
Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
szinterezett acélból,
82-241-202-103-55-59931 | 2 | db | TH 840 jelű, 840 mm, papirtartóval
Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
830 mm-es, felszerelve
szinterezett acélból, fehér színű
82-241-202-201-55-59927 | 2 | db | TH 831 jelű, jobbos
Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
szinterezett acélból
zuhanyzókba
82-241-202-201-55-59921 | 4 | db | THM- 30 jelű, 300 mm
Felhajtható zuhanyszék mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
falra szerelhető
82-241-202-301-55-59911 | 2 | db | THSRD jelű, rozsdamentes acélból
THMADSZ Hajlított kapaszkodó jobbos, szinterezett acél, 650 x 650 mm,
fehér, mozgássérült zuhanyzókba
82-241-202-101-55-59926 | 2 | db
Ágytálmosó elhelyezése, az ágytálmosó ára nélkül
K-Tétel | 1 | db
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
2 ágú fogas, kerek kivitelben
82-219-101-002-01-11912 | 6 | db | fehér 46450001
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
sarokpolc, ívelt
82-219-101-002-01-11903 | 6 | db | 22,5 cm fehér 46370001
Tükör tükörgombbal
82-219-101-002-01-11912 | 12 | db | 40x60
Piperetárgy,
műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,
kéztörlőpapír adagoló, hajtogatott kéztörlőpapírhoz,
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58721 | 14 | db | ... ... ... ...
kézmosófolyadék adagoló
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58811 | 14 | db | 1 literes
toalettpapír adagoló, hajtogatott toalettpapírhoz,
Tork típusú
anyag ára nélkül
82-219-201-001-59-58731 | 8 | db
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
82-999-111-001 | 24 | óra
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
82-999-111-002 | 24 | óra
vezetékrendszer fertőtlenítése
82-999-111-004 | 24 | óra
ÁNTSZ Vízminta
82-999-111-004 | 1 | klt
Nettó Összesen: