## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontás, építőanyagok újrahaszno
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 02-030-8.1 | bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 210 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-6.1.2 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, tégla falaztban Ø: 80 mm | 42 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 210 | m |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 42 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | "Meglevő hálózat feszültségmentesítése, elbontása a nem érintett épületrészek működéséhez szükséges átkötések elkészítése " | 1 | klts |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 170 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 | 140 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5 | 490 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5 | 420 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-002-1.2-0210004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-U 450/750V 1x4 mm2, | 40 | m |  |  | 0 | 0
7 |  | tömör rézvezetővel (MCu) Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-K 450/750V 1x4 mm2,
8 | 71-002-2.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 71 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-005-1.1.1.1-0230118 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel bézs (Kat.szám:773801) | 13 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-005-1.1.1.4-0545314 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú, körömmel, fehér (Kat.szám:773805) | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-005-1.11.1.1.1-0231388 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 44 2P+F aljzat csapófedéllel, rugós, fehér | 9 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-005-1.46-0530918 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Süllyesztett mozgásérzékelős kapcsoló és egyéb szerelvények elhelyezése LEGRAND LM mozgásérzékelő, IR 360 fokos, mennyezetre szerelhető (Kat.szám:048803) | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-008-9.4.1-0623302 | Elosztószekrény szakműhelyben legyártva helyszínen felszerelve , bekötve GE-2 terv szerint PRAGNA D18 2 soros | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-010-1.1.1.1.1-0140231 | ALFA LED 9W (raktárak) | 10 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-010-1.1.1.1.2-0140235 | ALFA LED 21 (folyosó) | 12 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-010-1.1.1.1.2-0140236 | ViaLED 1,5W akkuval inverterrel | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-010-2.1.1.2.3-0151370 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, LED elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás SIMOTRADE Viktoria LED 114 dugaljjal, kapcsolóval | 7 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-010-2.1.1.2.5-0157151 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, Gamma LED 20 (zuhanyzók) | 6 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-010-12.11.1.1.1-0115456 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED SIMOTRDE EVO tartalékvilágítási lámpatest | 6 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával ( Szellőzőventillátorok bekötése főanyagot a gépész adja) | 4 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klts |  |  | 0 | 0
23 | 71-013-9-0000002 | Megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | klts |  |  | 0 | 0
24 | 71-013-9-0000003 | Első felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése | 1 | klts |  |  | 0 | 0
25 | 71-013-10.1-0400405 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 74-011-1.1.3.4.1.1-0913131 | Intelligens tűzjelző rendszerek : meglevő hatástalanítása építkezés megkezdésekor, újbóli üzembe helyezés festés után | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0